## Data
ID | Codebeamer Desc | ECU Test Desc (highlighted) | Description Diff | Status | Change Ratio (%)
393373310 | Die SW-Compsition FuSi_Temperature_ValidationDiagnostics_Hochvoltspeicher muss mittels der Werte des Signals HVSInputSafetyValveCoolantTemperature-S6 und Temperatur_Secondary_Eingang_HVS für die Kühlmitteltemperatursensoren den Kühlsensorwert auf den Signalen Ist_Temperatur_Hochvoltspeicher_Einlauf abbilden. Im Temperaturbereich von T_SAF_min_Driftdiagnose bis T_SAF_max soll eine Differenz zwischen dem primären und sekundären Sensorwert erkannt werden, die mindestens dem Schwellwert T_SAF_Appl_DrftThrshld_Vorlauf_Einlauf entspricht. Bei einer Schwellüberschreitung und eingehendem Qualifier ==ERROR == OK oder aktiviertem Debouncing muss der Debounce-Counter Deb_T_Vorlauf_Plaus inkrementiert werden. Vous avez envoyé Bei einer Schwellunterschreitung oder Qualifier == ERROR ist der Counter zu dekrementieren. Zum Start der Zelltemperaturüberwachung wird Deb_T_Vorlauf_Plaus mit dem Schwellwert initialisiert. Für die Zeitspanne time_hold_cool nach der Aktivierung bleibt der Counter stabil, unabhängig von den erfassten Sensorwerten oder Qualifier-Eingaben. Nach Ablauf der Zeitspanne muss bei einer Grenzverletzung der Counter im selben Rechenzyklus über den Schwellwert ansteigen. Hinweis: Der maximale Schwellenwert entspricht einem Zeitäquivalent von t = t_SAF_FTT_T_ValidationDiagnostics.S | Die SW-Compsition FuSi_Temperature_ValidationDiagnostics_Hochvoltspeicher muss mittels der Werte des Signals HVSInputSafetyValveCoolantTemperature-S6 und Temperatur_Secondary_Eingang_HVS für die Kühlmitteltemperatursensoren den Kühlsensorwert auf den Signalen Ist_Temperatur_Hochvoltspeicher_Einlauf abbilden. Im Temperaturbereich von T_SAF_min_Driftdiagnose bis T_SAF_max soll eine Differenz zwischen dem primären und sekundären Sensorwert erkannt werden, die mindestens dem Schwellwert T_SAF_Appl_DrftThrshld_Vorlauf_Einlauf entspricht. Bei einer Schwellüberschreitung und eingehendem Qualifier ==ERROR == OK oder aktiviertem Debouncing muss der Debounce-Counter Deb_T_Vorlauf_Plaus inkrementiert werden. Vous avez envoyé Bei einer Schwellunterschreitung oder Qualifier == ERROR ist der Counter zu dekrementieren. Zum Start der Zelltemperaturüberwachung wird Deb_T_Vorlauf_Plaus mit dem Schwellwert initialisiert. Für die Zeitspanne time_hold_cool nach der Aktivierung bleibt der Counter stabil, unabhängig von den erfassten Sensorwerten oder Qualifier-Eingaben. Nach Ablauf der Zeitspanne muss bei einer Grenzverletzung der Counter im selben Rechenzyklus über den Schwellwert ansteigen. Hinweis: Der maximale Schwellenwert entspricht einem Zeitäquivalent von t = t_SAF_FTT_T_ValidationDiagnostics.S | '==ERROR[difference] ==[added] OK[added] Vous[difference] avez[difference] envoyé[difference] Bei[added] einer[added] Schwellunterschreitung[added] oder[added] Qualifier[added] ==[added] ERROR[added] ist[added] der[added] Counter[added] zu[added] dekrementieren.[added] Zum[added] Start[added] der[added] Zelltemperaturüberwachung[added] wird[added] Deb_T_Vorlauf_Plaus[added] mit[added] dem[added] Schwellwert[added] initialisiert.[added] Für[added] die[added] Zeitspanne[added] time_hold_cool[added] nach[added] der[added] Aktivierung[added] bleibt[added] der[added] Counter[added] stabil,[added] unabhängig[added] von[added] den[added] erfassten[added] Sensorwerten[added] oder[added] Qualifier-Eingaben.[added] Nach[added] Ablauf[added] der[added] Zeitspanne[added] muss[added] bei[added] einer[added] Grenzverletzung[added] der[added] Counter[added] im[added] selben[added] Rechenzyklus[added] über[added] den[added] Schwellwert[added] ansteigen.[added] Hinweis:[added] Der[added] maximale[added] Schwellenwert[added] entspricht[added] einem[added] Zeitäquivalent[added] von[added] t[added] =[added] t_SAF_FTT_T_ValidationDiagnostics.S[added] | Minor changes | 6.25%
393373309 | Die SW-Compsition FuSi_Temperature_ValidationDiagnostics_Hochvoltspeicher muss mittels der Werte des Signals HVSInputSafetyValveCoolantTemperature-S6 und Temperatur_Secondary_Eingang_HVS für die Kühlmitteltemperatursensoren den Kühlsensorwert auf den Signalen Ist_Temperatur_Hochvoltspeicher_Einlauf abbilden. Im Temperaturbereich von T_SAF_min_Driftdiagnose bis T_SAF_max soll eine Differenz zwischen dem primären und sekundären Sensorwert erkannt werden, die mindestens dem Schwellwert T_SAF_Appl_DrftThrshld_Vorlauf_Einlauf entspricht. Bei einer Schwellüberschreitung und eingehendem Qualifier ==ERROR == OK oder aktiviertem Debouncing muss der Debounce-Counter Deb_T_Vorlauf_Plaus inkrementiert werden. Vous avez envoyé Bei einer Schwellunterschreitung oder Qualifier == ERROR ist der Counter zu dekrementieren. Zum Start der Zelltemperaturüberwachung wird Deb_T_Vorlauf_Plaus mit dem Schwellwert initialisiert. Für die Zeitspanne time_hold_cool nach der Aktivierung bleibt der Counter stabil, unabhängig von den erfassten Sensorwerten oder Qualifier-Eingaben. Nach Ablauf der Zeitspanne muss bei einer Grenzverletzung der Counter im selben Rechenzyklus über den Schwellwert ansteigen. Hinweis: Der maximale Schwellenwert entspricht einem Zeitäquivalent von t = t_SAF_FTT_T_ValidationDiagnostics.S | Die SW-Compsition FuSi_Temperature_ValidationDiagnostics_Hochvoltspeicher muss mittels der Werte des Signals HVSInputSafetyValveCoolantTemperature-S6 und Temperatur_Secondary_Eingang_HVS für die Kühlmitteltemperatursensoren den Kühlsensorwert auf den Signalen Ist_Temperatur_Hochvoltspeicher_Einlauf abbilden. Im Temperaturbereich von T_SAF_min_Driftdiagnose bis T_SAF_max soll eine Differenz zwischen dem primären und sekundären Sensorwert erkannt werden, die mindestens dem Schwellwert T_SAF_Appl_DrftThrshld_Vorlauf_Einlauf entspricht. Bei einer Schwellüberschreitung und eingehendem Qualifier ==ERROR == OK oder aktiviertem Debouncing muss der Debounce-Counter Deb_T_Vorlauf_Plaus inkrementiert werden. Vous avez envoyé Bei einer Schwellunterschreitung oder Qualifier == ERROR ist der Counter zu dekrementieren. Zum Start der Zelltemperaturüberwachung wird Deb_T_Vorlauf_Plaus mit dem Schwellwert initialisiert. Für die Zeitspanne time_hold_cool nach der Aktivierung bleibt der Counter stabil, unabhängig von den erfassten Sensorwerten oder Qualifier-Eingaben. Nach Ablauf der Zeitspanne muss bei einer Grenzverletzung der Counter im selben Rechenzyklus über den Schwellwert ansteigen. Hinweis: Der maximale Schwellenwert entspricht einem Zeitäquivalent von t = t_SAF_FTT_T_ValidationDiagnostics.S | '==ERROR[difference] ==[added] OK[added] Vous[difference] avez[difference] envoyé[difference] Bei[added] einer[added] Schwellunterschreitung[added] oder[added] Qualifier[added] ==[added] ERROR[added] ist[added] der[added] Counter[added] zu[added] dekrementieren.[added] Zum[added] Start[added] der[added] Zelltemperaturüberwachung[added] wird[added] Deb_T_Vorlauf_Plaus[added] mit[added] dem[added] Schwellwert[added] initialisiert.[added] Für[added] die[added] Zeitspanne[added] time_hold_cool[added] nach[added] der[added] Aktivierung[added] bleibt[added] der[added] Counter[added] stabil,[added] unabhängig[added] von[added] den[added] erfassten[added] Sensorwerten[added] oder[added] Qualifier-Eingaben.[added] Nach[added] Ablauf[added] der[added] Zeitspanne[added] muss[added] bei[added] einer[added] Grenzverletzung[added] der[added] Counter[added] im[added] selben[added] Rechenzyklus[added] über[added] den[added] Schwellwert[added] ansteigen.[added] Hinweis:[added] Der[added] maximale[added] Schwellenwert[added] entspricht[added] einem[added] Zeitäquivalent[added] von[added] t[added] =[added] t_SAF_FTT_T_ValidationDiagnostics.S[added] | Minor changes | 6.25%
393373308 | Die SW-Compsition FuSi_Temperature_ValidationDiagnostics_Hochvoltspeicher prüft die muss mittels der Werte des Signals HVSInputSafetyValveCoolantTemperature-S6 und Temperatur_Secondary_Eingang_HVS für die Kühlmitteltemperatursensoren Kühlmitteltemperatursensoren. + den Der Kühlsensorwert wird auf den Signalen Ist_Temperatur_Hochvoltspeicher_Einlauf abbilden. ^ abgebildet. ++ ^ Im Temperaturbereich von T_SAF_min_Driftdiagnose bis T_SAF_max soll wird eine Differenz zwischen dem primären ^ primärem ^ und sekundären ^ sekundärem ^ Sensorwert erkannt erkannt, + werden, die mindestens dem Schwellwert T_SAF_Appl_DrftThrshld_Vorlauf_Einlauf entspricht. Bei einer Schwellüberschreitung Überschreitung des Schwellwerts und eingehendem aktivem Qualifier ==ERROR oder aktiviertem Debouncing muss wird der Debounce-Counter Deb_T_Vorlauf_Plaus erhöht. inkrementiert werden. | Die SW-Compsition FuSi_Temperature_ValidationDiagnostics_Hochvoltspeicher prüft die muss mittels der Werte des Signals HVSInputSafetyValveCoolantTemperature-S6 und Temperatur_Secondary_Eingang_HVS für die Kühlmitteltemperatursensoren Kühlmitteltemperatursensoren. + den Der Kühlsensorwert wird auf den Signalen Ist_Temperatur_Hochvoltspeicher_Einlauf abbilden. ^ abgebildet. ++ ^ Im Temperaturbereich von T_SAF_min_Driftdiagnose bis T_SAF_max soll wird eine Differenz zwischen dem primären ^ primärem ^ und sekundären ^ sekundärem ^ Sensorwert erkannt erkannt, + werden, die mindestens dem Schwellwert T_SAF_Appl_DrftThrshld_Vorlauf_Einlauf entspricht. Bei einer Schwellüberschreitung Überschreitung des Schwellwerts und eingehendem aktivem Qualifier ==ERROR oder aktiviertem Debouncing muss wird der Debounce-Counter Deb_T_Vorlauf_Plaus erhöht. inkrementiert werden. | prüft[added] die[added] muss[difference] mittels[difference] der[difference] Kühlmitteltemperatursensoren[difference] Kühlmitteltemperatursensoren.[added] den[difference] Der[added] wird[added] abbilden.[difference] abgebildet.[added] soll[difference] wird[added] dem[difference] primären[difference] primärem[added] sekundären[difference] sekundärem[added] erkannt[difference] erkannt,[added] werden,[difference] einer[difference] Schwellüberschreitung[difference] Überschreitung[added] des[added] Schwellwerts[added] eingehendem[difference] aktivem[added] muss[difference] wird[added] erhöht.[added] inkrementiert[difference] werden.[difference] | Minor changes | 29.51%
393373307 | Die Software validiert die Temperaturdiagnose SW-Compsition FuSi_Temperature_ValidationDiagnostics_Hochvoltspeicher muss mittels der Werte des Signals Hochvoltspeichers anhand verschiedener Sensorsignale. Die Messwerte von HVSInputSafetyValveCoolantTemperature-S6 und Temperatur_Secondary_Eingang_HVS werden verglichen, um Abweichungen zu erkennen. Wird für die Kühlmitteltemperatursensoren den Kühlsensorwert auf den Signalen Ist_Temperatur_Hochvoltspeicher_Einlauf abbilden. Im Temperaturbereich von T_SAF_min_Driftdiagnose bis T_SAF_max soll eine Differenz festgestellt, zwischen dem primären und sekundären Sensorwert erkannt werden, die den Grenzwert mindestens dem Schwellwert T_SAF_Appl_DrftThrshld_Vorlauf_Einlauf entspricht. überschreitet, erfolgt eine Reaktion. Bei Fehlern einer Schwellüberschreitung und eingehendem Qualifier ==ERROR oder aktiviertem wenn das Debouncing muss aktiv ist, wird der Debounce-Counter Zähler Deb_T_Vorlauf_Plaus inkrementiert werden. um eins erhöht, um die Plausibilität der Temperaturmessung sicherzustellen. | Die Software validiert die Temperaturdiagnose SW-Compsition FuSi_Temperature_ValidationDiagnostics_Hochvoltspeicher muss mittels der Werte des Signals Hochvoltspeichers anhand verschiedener Sensorsignale. Die Messwerte von HVSInputSafetyValveCoolantTemperature-S6 und Temperatur_Secondary_Eingang_HVS werden verglichen, um Abweichungen zu erkennen. Wird für die Kühlmitteltemperatursensoren den Kühlsensorwert auf den Signalen Ist_Temperatur_Hochvoltspeicher_Einlauf abbilden. Im Temperaturbereich von T_SAF_min_Driftdiagnose bis T_SAF_max soll eine Differenz festgestellt, zwischen dem primären und sekundären Sensorwert erkannt werden, die den Grenzwert mindestens dem Schwellwert T_SAF_Appl_DrftThrshld_Vorlauf_Einlauf entspricht. überschreitet, erfolgt eine Reaktion. Bei Fehlern einer Schwellüberschreitung und eingehendem Qualifier ==ERROR oder aktiviertem wenn das Debouncing muss aktiv ist, wird der Debounce-Counter Zähler Deb_T_Vorlauf_Plaus inkrementiert werden. um eins erhöht, um die Plausibilität der Temperaturmessung sicherzustellen. |  | Major changes | 77.05%
393373306 | Die Software validiert die Temperaturdiagnose SW-Compsition FuSi_Temperature_ValidationDiagnostics_Hochvoltspeicher muss mittels der Werte des Signals Hochvoltspeichers anhand verschiedener Sensorsignale. Die Messwerte von HVSInputSafetyValveCoolantTemperature-S6 und Temperatur_Secondary_Eingang_HVS werden verglichen, um Abweichungen zu erkennen. Wird für die Kühlmitteltemperatursensoren den Kühlsensorwert auf den Signalen Ist_Temperatur_Hochvoltspeicher_Einlauf abbilden. Im Temperaturbereich von T_SAF_min_Driftdiagnose bis T_SAF_max soll eine Differenz festgestellt, zwischen dem primären und sekundären Sensorwert erkannt werden, die den Grenzwert mindestens dem Schwellwert T_SAF_Appl_DrftThrshld_Vorlauf_Einlauf entspricht. überschreitet, erfolgt eine Reaktion. Bei Fehlern einer Schwellüberschreitung und eingehendem Qualifier ==ERROR oder aktiviertem wenn das Debouncing muss aktiv ist, wird der Debounce-Counter Zähler Deb_T_Vorlauf_Plaus inkrementiert werden. um eins erhöht, um die Plausibilität der Temperaturmessung sicherzustellen. | Die Software validiert die Temperaturdiagnose SW-Compsition FuSi_Temperature_ValidationDiagnostics_Hochvoltspeicher muss mittels der Werte des Signals Hochvoltspeichers anhand verschiedener Sensorsignale. Die Messwerte von HVSInputSafetyValveCoolantTemperature-S6 und Temperatur_Secondary_Eingang_HVS werden verglichen, um Abweichungen zu erkennen. Wird für die Kühlmitteltemperatursensoren den Kühlsensorwert auf den Signalen Ist_Temperatur_Hochvoltspeicher_Einlauf abbilden. Im Temperaturbereich von T_SAF_min_Driftdiagnose bis T_SAF_max soll eine Differenz festgestellt, zwischen dem primären und sekundären Sensorwert erkannt werden, die den Grenzwert mindestens dem Schwellwert T_SAF_Appl_DrftThrshld_Vorlauf_Einlauf entspricht. überschreitet, erfolgt eine Reaktion. Bei Fehlern einer Schwellüberschreitung und eingehendem Qualifier ==ERROR oder aktiviertem wenn das Debouncing muss aktiv ist, wird der Debounce-Counter Zähler Deb_T_Vorlauf_Plaus inkrementiert werden. um eins erhöht, um die Plausibilität der Temperaturmessung sicherzustellen. |  | Major changes | 77.05%
393373305 | Die SW-Compsition FuSi_Temperature_ValidationDiagnostics_Hochvoltspeicher muss mittels der Werte des Signals HVSInputSafetyValveCoolantTemperature-S6 und Temperatur_Secondary_Eingang_HVS für die Kühlmitteltemperatursensoren den Kühlsensorwert auf den Signalen Ist_Temperatur_Hochvoltspeicher_Einlauf abbilden. Im Temperaturbereich von T_SAF_min_Driftdiagnose bis T_SAF_max soll eine Differenz zwischen dem primären und sekundären Sensorwert erkannt werden, die mindestens dem Schwellwert T_SAF_Appl_DrftThrshld_Vorlauf_Einlauf entspricht. Bei einer Schwellüberschreitung und eingehendem Qualifier ==ERROR oder aktiviertem Debouncing muss der Debounce-Counter Deb_T_Vorlauf_Plaus inkrementiert werden. | Die SW-Compsition FuSi_Temperature_ValidationDiagnostics_Hochvoltspeicher muss mittels der Werte des Signals HVSInputSafetyValveCoolantTemperature-S6 und Temperatur_Secondary_Eingang_HVS für die Kühlmitteltemperatursensoren den Kühlsensorwert auf den Signalen Ist_Temperatur_Hochvoltspeicher_Einlauf abbilden. Im Temperaturbereich von T_SAF_min_Driftdiagnose bis T_SAF_max soll eine Differenz zwischen dem primären und sekundären Sensorwert erkannt werden, die mindestens dem Schwellwert T_SAF_Appl_DrftThrshld_Vorlauf_Einlauf entspricht. Bei einer Schwellüberschreitung und eingehendem Qualifier ==ERROR oder aktiviertem Debouncing muss der Debounce-Counter Deb_T_Vorlauf_Plaus inkrementiert werden. | No differences | No changes | 0%
393373304 | Die SW-Compsition FuSi_Temperature_ValidationDiagnostics_Hochvoltspeicher muss mittels der Werte des Signals HVSInputSafetyValveCoolantTemperature-S6 und Temperatur_Secondary_Eingang_HVS für die Kühlmitteltemperatursensoren den Kühlsensorwert auf den Signalen Ist_Temperatur_Hochvoltspeicher_Einlauf abbilden. Im Temperaturbereich von T_SAF_min_Driftdiagnose bis T_SAF_max soll eine Differenz zwischen dem primären und sekundären Sensorwert erkannt werden, die mindestens dem Schwellwert T_SAF_Appl_DrftThrshld_Vorlauf_Einlauf entspricht. Bei einer Schwellüberschreitung und eingehendem Qualifier ==ERROR oder aktiviertem Debouncing muss der Debounce-Counter Deb_T_Vorlauf_Plaus inkrementiert werden. | Die SW-Compsition FuSi_Temperature_ValidationDiagnostics_Hochvoltspeicher muss mittels der Werte des Signals HVSInputSafetyValveCoolantTemperature-S6 und Temperatur_Secondary_Eingang_HVS für die Kühlmitteltemperatursensoren den Kühlsensorwert auf den Signalen Ist_Temperatur_Hochvoltspeicher_Einlauf abbilden. Im Temperaturbereich von T_SAF_min_Driftdiagnose bis T_SAF_max soll eine Differenz zwischen dem primären und sekundären Sensorwert erkannt werden, die mindestens dem Schwellwert T_SAF_Appl_DrftThrshld_Vorlauf_Einlauf entspricht. Bei einer Schwellüberschreitung und eingehendem Qualifier ==ERROR oder aktiviertem Debouncing muss der Debounce-Counter Deb_T_Vorlauf_Plaus inkrementiert werden. | No differences | No changes | 0%

## Summary
Status | Count
No changes | 2
Minor changes | 3
Major changes | 2
Description ID | Change Ratio (%)
393373310 | 6.25
393373309 | 6.25
393373308 | 29.5082
393373307 | 77.0492
393373306 | 77.0492
393373305 | 0
393373304 | 0